## RL
Evolución de capacidad instalada por tecnología (GW). Escenario: Recuperación Lenta
Período | Solar_FV | Hidro | Eolica | Carbón | Diesel | GNL | Biomasa | BESS | CoGen | CSP | Geo | Biogas | PSP | CAES | TES
2024 | 10.21 | 7.79 | 4.48 | 4.21 | 4.18 | 4.15 | 0.45 | 0.39 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2026 | 12.7 | 7.81 | 6.78 | 3.95 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2029 | 12.7 | 7.81 | 8.39 | 3.36 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2030 | 12.7 | 7.81 | 8.39 | 3.23 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2031 | 12.7 | 7.81 | 8.39 | 3.08 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.94 | 0 | 0
2033 | 12.7 | 7.81 | 8.4 | 3.08 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.36 | 0 | 0
2040 | 13.78 | 7.81 | 12.68 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.52 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.95 | 0 | 0
2050 | 22.97 | 7.81 | 14.59 | 0 | 4.2 | 4.65 | 0.69 | 3.42 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 4.36 | 0 | 0.11
[16 empty] | Capacidad construida de PSP por periodo (GW). Escenario: Recuperación Lenta | [5 empty] | Capacidad construida de BESS por periodo (GW). Escenario: Recuperación Lenta
[16 empty] | Período | Duración (Hrs) |  |  |  | Total | Período | Duración (Hrs) |  |  |  | Total
[17 empty] | 8 | 10 | 14 | 24 |  |  | 1 | 2 | 4 | 6
[16 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1.07 | 0.28 | 0.21 | 0.5 | 2.06
[16 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2031 | 0.54 | 0.4 | 0 | 0 | 0.94 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2033 | 0.37 | 0.05 | 0 | 0 | 0.42 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2040 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 2040 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
[16 empty] | 2050 | 0.16 | 2.25 | 0 | 0 | 2.41 | 2050 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9

## CN
Evolución de capacidad instalada por tecnología (GW). Escenario: Carbono Neutralidad
Período | Solar_FV | Hidro | Eolica | Carbón | Diesel | GNL | Biomasa | BESS | CoGen | CSP | Geo | Biogas | PSP | CAES | TES
2024 | 10.21 | 7.79 | 4.48 | 4.21 | 4.18 | 4.15 | 0.45 | 0.39 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2026 | 12.7 | 7.81 | 7.06 | 3.95 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.5 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2029 | 12.7 | 7.81 | 8.98 | 3.36 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2030 | 12.7 | 7.81 | 11.29 | 3.23 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2031 | 12.7 | 7.81 | 11.88 | 3.08 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.42 | 0 | 0
2033 | 12.7 | 7.81 | 13.98 | 3.08 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.47 | 0 | 0
2040 | 14.31 | 7.81 | 17.48 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 4.86 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.47 | 0 | 0
2050 | 22.4 | 7.81 | 19.64 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.68 | 8.01 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 2.04 | 0 | 0.52
[16 empty] | Capacidad construida de PSP por periodo (GW). Escenario: Carbono Neutralidad | [5 empty] | Capacidad construida de BESS por periodo (GW). Escenario: Carbono Neutralidad
[16 empty] | Período | Duración (Hrs) |  |  |  | Total | Período | Duración (Hrs) |  |  |  | Total
[17 empty] | 8 | 10 | 14 | 24 |  |  | 1 | 2 | 4 | 6
[16 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1.07 | 0.28 | 0.21 | 0.5 | 2.06
[16 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63
[16 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2031 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2033 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
[16 empty] | 2050 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 2050 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 3.14

## TA
Evolución de capacidad instalada por tecnología (GW). Escenario: Transición Acelerada
Período | Solar_FV | Hidro | Eolica | Carbón | Diesel | GNL | Biomasa | BESS | CoGen | CSP | Geo | Biogas | PSP | CAES | TES
2024 | 10.21 | 7.79 | 4.48 | 4.21 | 4.18 | 4.15 | 0.45 | 0.39 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2026 | 12.7 | 7.81 | 7 | 3.95 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 2.63 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2029 | 12.7 | 7.81 | 9.96 | 3.36 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.64 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2030 | 12.7 | 7.81 | 11.96 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.64 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0
2031 | 12.7 | 7.81 | 12.55 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.64 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.46 | 0 | 0
2033 | 12.7 | 7.81 | 15.06 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 3.69 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.46 | 0 | 0
2040 | 14.16 | 7.81 | 19.51 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.65 | 4.85 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.46 | 0 | 0
2050 | 22.53 | 7.81 | 23.09 | 0 | 4.2 | 4.51 | 0.75 | 10.02 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 1.46 | 0 | 0.63
[16 empty] | Capacidad construida de PSP por periodo (GW). Escenario: Transición Acelerada | [5 empty] | Capacidad construida de BESS por periodo (GW). Escenario: Transición Acelerada
[16 empty] | Período | Duración (Hrs) |  |  |  | Total | Período | Duración (Hrs) |  |  |  | Total
[17 empty] | 8 | 10 | 14 | 24 |  |  | 1 | 2 | 4 | 6
[16 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1.07 | 0.28 | 0.34 | 0.5 | 2.19
[16 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01
[16 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2031 | 0.14 | 1.32 | 0 | 0 | 1.46 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05
[16 empty] | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15
[16 empty] | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 5.17

## Escenarios
Tipo de variable | Variable | Escenarios de planificación
|  | Recuperación lenta | Carbono Neutralidad | Transición Acelerada
Energéticas | Retiro de centrales a carbón | Retiro total al 2040 | Retiro total al 2035 | Retiro total al 2030
| Demanda eléctrica | Conservadora | Media alta | Alta
Económicas | Impuestos a emisiones | Hasta 10 USD/TonCO2 | Hasta 35 USD/TonCO2 | Hasta 70 USD/TonCO2
| Costos combustibles | Bajos | Medios | Altos
| CAPEX renovables y almacenamientos | Altos | Medios | Altos

## Costos Combustibles
Periodo | Costos Biogas USD/MMBtu |  |  | Periodo | Costos Bimasa USD/ton
| Alto | Medio | Bajo |  | Alto | Medio | Bajo
2024 | 518.32 | 402.52 | 266.23 | 2024 | 146.85 | 117.75 | 83.62
2026 | 564.46 | 430.74 | 282.99 | 2026 | 158.78 | 124.99 | 87.76
2029 | 623.11 | 460.33 | 295.49 | 2029 | 173.85 | 132.78 | 91.21
2030 | 639.56 | 468.95 | 302.12 | 2030 | 178 | 134.99 | 92.9
2031 | 651.88 | 475.4 | 307.08 | 2031 | 181.09 | 136.6 | 94.11
2033 | 677.12 | 490.05 | 317.25 | 2033 | 187.59 | 140.41 | 96.74
2040 | 750.97 | 534.1 | 347 | 2040 | 206.04 | 151.33 | 103.93
2050 | 815.57 | 587.13 | 368.16 | 2050 | 222.54 | 164.59 | 108.96
Periodo | Costos Cogeneración USD/MMBtu |  |  | Periodo | Costos Diesel USD/m3
| Alto | Medio | Bajo |  | Alto | Medio | Bajo
2024 | 293.58 | 245.58 | 190.04 | 2024 | 1105.94 | 863.29 | 577.91
2026 | 315.32 | 258.44 | 196.39 | 2026 | 1203.86 | 923.38 | 613.63
2029 | 342.21 | 273.47 | 203.97 | 2029 | 1327.62 | 986.29 | 640.68
2030 | 349.16 | 277.36 | 206.95 | 2030 | 1362.3 | 1004.6 | 654.79
2031 | 354.17 | 279.93 | 208.7 | 2031 | 1388.18 | 1018.19 | 665.22
2033 | 365.88 | 287.07 | 213.5 | 2033 | 1441.53 | 1049.31 | 686.86
2040 | 395.63 | 304.12 | 223.56 | 2040 | 1596.75 | 1142.01 | 749.41
2050 | 424.54 | 325.59 | 230.13 | 2050 | 1733.29 | 1253.83 | 794.1
Periodo | Costos Carbón USD/ton |  |  | Periodo | Costos GNL USD/MMBtu
| Alto | Medio | Bajo |  | Alto | Medio | Bajo
2024 | 88.49 | 76.7 | 76.7 | 2024 | 357.47 | 327.69 | 295.53
2026 | 88.27 | 75.77 | 74.6 | 2026 | 377.33 | 338.48 | 298
2029 | 87.71 | 74.34 | 72.5 | 2029 | 400.29 | 354.53 | 308.53
2030 | 87.41 | 73.88 | 72.69 | 2030 | 404.92 | 357.72 | 310.96
2031 | 88.07 | 74.44 | 73.3 | 2031 | 407.8 | 359.07 | 311.29
2033 | 88.11 | 74.47 | 73.37 | 2033 | 418.09 | 366.07 | 315.7
2040 | 92.71 | 78.36 | 75.1 | 2040 | 434.47 | 373.73 | 316.43
2050 | 97.98 | 82.82 | 80 | 2050 | 457.61 | 385.83 | 315.15

## Psuf
Límite de reserva por tecnología
Subsistema | Tecnología | Fsuf
Norte | Autoproductor | 56.4%
| Eólica | 23.8%
| Embalse | 66.6%
| Pasada | 57.9%
| Solar | 16.8%
| Térmico | 78%
| Geotermia | 64.3%
Sur | Autoproductor | 48.8%
| Eólica | 15.8%
| Embalse | 85.4%
| Pasada | 51.9%
| Térmico | 75.1%
Ambos | Almacenmamiento (1h) | 81%
| Almacenmamiento (2h) | 84%
| Almacenmamiento (4h) | 96%
| Almacenmamiento (>5h) | 100%

## PSP sensibilidades
Capacidad instalada de almacenamiento por periodo (GW), Escenario: Recuperación Lenta | [9 empty] | Capacidad construida de almacenamiento por periodo (GW), Escenario: CN, PSP al 2029
Período | PSP 2029 |  |  | PSP 2031 |  |  | PSP 2033 |  |  | Período | PSP 2029 |  |  | PSP 2031 |  |  | PSP 2033
| BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES |  | BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES
2024 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2026 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
2029 | 2.5 | 1.34 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 1.34 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
2030 | 2.5 | 1.49 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
2031 | 2.5 | 1.68 | 0 | 3.13 | 1.42 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.12 | 0 | 0
2033 | 2.9 | 1.68 | 0 | 3.13 | 1.47 | 0 | 3.71 | 1.26 | 0 | 2033 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.26 | 0
2040 | 4.59 | 1.68 | 0 | 4.86 | 1.47 | 0 | 5.14 | 1.26 | 0 | 2040 | 1.69 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
2050 | 7.77 | 2.2 | 0.53 | 8.01 | 2.04 | 0.52 | 8.23 | 1.91 | 0.52 | 2050 | 3.18 | 0.52 | 0.53 | 3.15 | 0.57 | 0.52 | 3.09 | 0.65 | 0.52
Total | [9 empty] | Total GW | 7.38 | 2.2 | 0.53 | 7.62 | 2.04 | 0.52 | 7.84 | 1.91 | 0.52
[10 empty] | Total GWh | 26.14 | 21.42 | 3.18 | 27.07 | 20.35 | 3.13 | 27.99 | 19.06 | 3.12

## BESS Masiva sensibilidades
Capacidad instalada de almacenamiento por periodo (GW), Escenario: Recuperación Lenta | [9 empty] | Capacidad construida de almacenamiento por periodo (GW), Escenario: CN, PSP al 2029
Período | Caso Base |  |  | BESS Alto |  |  | BESS Alto+ |  |  | Período | Caso Base |  |  | BESS Alto |  |  | BESS Alto+
| BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES |  | BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES | BESS | PSP | TES
2024 | 0.39 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026 | 2.5 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2026 | 2.11 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
2029 | 2.5 | 1.34 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 2029 | 0 | 1.34 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
2030 | 2.5 | 1.49 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 9.47 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 | 2.5 | 1.68 | 0 | 5.59 | 1 | 0 | 9.47 | 0.1 | 0 | 2031 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
2033 | 2.9 | 1.68 | 0 | 5.59 | 1.07 | 0 | 9.47 | 0.15 | 0 | 2033 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2040 | 4.59 | 1.68 | 0 | 6.74 | 1.07 | 0 | 10.04 | 0.34 | 0 | 2040 | 1.69 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0.57 | 0.19 | 0
2050 | 7.77 | 2.2 | 0.53 | 9.65 | 1.86 | 0.52 | 11.52 | 1.8 | 0.53 | 2050 | 3.18 | 0.52 | 0.53 | 2.91 | 0.79 | 0.52 | 1.48 | 1.46 | 0.53
Total | [9 empty] | Total GW | 7.38 | 2.2 | 0.53 | 9.31 | 1.86 | 0.52 | 10.94 | 1.8 | 0.53
[10 empty] | Total GWh | 26.14 | 21.42 | 3.18 | 27.07 | 20.35 | 3.13 | 27.99 | 19.06 | 3.12

## Icap 2024
Capacidad instalada al 2024
Tecnología | Capacidad
Solar Fotovoltaica | 10211.15
Hidroelectrica | 7793.09
Eólica | 4483.4
Carbón | 4214.37
Diesel | 4181.77
GNL | 4154.9
Biomasa | 445.36
BESS | 387.5
Cogeneración | 129.66
CSP | 99.05
Geotermia | 81
Biogas | 26.06

## C Construcción
Capacidad en construcción
Tecnología | Capacidad
Solar Fotovoltaica | 3192
Hidroelectrica | 20.7
Eólica | 1869
Carbón | 0
Diesel | 64
GNL | 316
Biomasa | 369
BESS | 2235
Cogeneración | 0
CSP | 0
Geotermia | 0
Biogas | 0

## Costos LDES
CAPEX PSP [USD/kW] |  |  |  | CAPEX CAES [USD/kW]
Capacidad [MW]​ | Duración [h]​ |  |  | Capacidad [MW]​ | Duración [h]​
| 10​ | 14​ | 24​ |  | 6​ | 10​ | 14​
300​ | 1828​ | 2026​ | 2526​ | 250​ | 1178,74​ | 1205,18​ | 1230,82​
450​ | 1790​ | 1988​ | 2487​
600​ | 1776​ | 1974​ | 2468​
CAPEX BESS [USD/kW] |  |  |  | CAPEX TES [USD/kW]
Capacidad [MW]​ | Duración [h]​ |  |  | Capacidad [MW]​ | Duración [h]​
| 1​ | 2​ | 4​ |  | 6​ | 10​ | 14​
1- 1000​ | 387,78​ | 585,86​ | 980,74​ | 250​ | 2249,65​ | 2573,88​ | 2835,88​