## CasoBase
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación (MW) | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43966.73 | 55246.36
Capacidad instalada LDES (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.39 | 1361.44 | 1949.07 | 4471.37
Capacidad instalada BESS (MW) | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2523.76 | 3419.69
Participación renovable (%) | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.11 | 83.93 | Todo menos termicas
Participación renovable variable (%) | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.41 | 68.17 | Solo viento y sol
Generación bruta (GWh) | 91340.26 | 95160.73 | 95963.72 | 95415.67 | 97914.48 | 98453.39 | 110966.58 | 133759.26 | Generación bruta de 1 año del período
Energía movida por LDES (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614.59 | 3824.26 | 5278.86 | 12219.3 | Energía inyectada por LDES
Energía movida por BESS anual (GWh) | 637.16 | 5856.46 | 5775.37 | 4878.04 | 5211.88 | 5056.31 | 3675.82 | 5632.28 | Energía inyectada por BESS anual
Participación renovable energía (%) | 66.72 | 75.59 | 76.13 | 78.64 | 77.06 | 76.03 | 83.32 | 87
Participación renovable variable energía (%) | 37.3 | 47.33 | 50.69 | 51.04 | 50.55 | 50.15 | 59.49 | 67.74
Recortes (GWh) | 2108.42 | 3709.67 | 4202.93 | 3040.55 | 2932.67 | 4322.29 | 2956.89 | 6326.07
Recortes % | 6.19 | 8.24 | 8.64 | 6.24 | 5.93 | 8.75 | 4.48 | 6.98
Energía no servida (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18088.2 | 20144.9 | 8774.32 | 8231.02
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41209.9 | 42543.97 | 44724.1 | 45168.96 | 47263.78 | 49299.9 | 59573.41
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.22 | 1470.75 | 1470.75 | 2557.04
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3128.55 | 3128.55 | 3128.55 | 3128.55 | 4861.3 | 8005.24
Participación renovable | 64.89 | 69.21 | 71.54 | 73.24 | 73.82 | 74.98 | 82.27 | 85.32
Participación renovable variable | 41.3 | 48.19 | 51.19 | 53.87 | 54.64 | 56.65 | 64.7 | 70.73
Generación bruta | 91982.64 | 96198.02 | 97937.49 | 98390.3 | 99753.97 | 101875.72 | 113943.12 | 134924.77
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.11 | 4130.66 | 4268.72 | 6042.07
Energía movida por BESS anual | 624.74 | 6030.48 | 6475.56 | 6218.7 | 5386.09 | 5454 | 7958.39 | 13052.06
Participación renovable energía | 66.12 | 75.26 | 77.06 | 83.76 | 87.53 | 90.43 | 91.56 | 93.37
Participación renovable variable energía | 36.81 | 47.32 | 52.01 | 57.68 | 61.13 | 65.16 | 68.96 | 74.87
Recortes | 2315.64 | 4138.77 | 3695.99 | 3663.76 | 2285.66 | 3881.59 | 4787.61 | 7670.38
Recortes % | 6.84 | 9.09 | 7.26 | 6.46 | 3.75 | 5.85 | 6.09 | 7.59
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6421.07 | 4299.78 | 3433.05 | 3344.12 | 3403.02
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41150.54 | 43525.56 | 42167.61 | 42760.82 | 45267.19 | 51181.02 | 63230.08
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.83 | 1462.9 | 1462.9 | 2092.82
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2632.18 | 3641.02 | 3641.02 | 3641.02 | 3694.03 | 4845.44 | 10018.31
Participación renovable | 64.89 | 69.17 | 72.19 | 79.27 | 79.55 | 80.69 | 82.92 | 86.17
Participación renovable variable | 41.3 | 48.12 | 52.29 | 58.71 | 59.28 | 61.53 | 65.98 | 72.3
Generación bruta | 91174.04 | 94965.9 | 95874.02 | 95900.41 | 97412.29 | 100152.16 | 114143.74 | 139058.83
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.38 | 4245.46 | 4262.57 | 4328.33
Energía movida por BESS anual | 641.98 | 6248.89 | 7521.79 | 7191.88 | 6348.78 | 6703.74 | 8812.28 | 17331.32
Participación renovable energía | 66.6 | 76.28 | 81.28 | 86.92 | 90.68 | 93.72 | 94.22 | 95.76
Participación renovable variable energía | 37.19 | 48.12 | 55.7 | 60.38 | 63.96 | 68.39 | 72.25 | 78.06
Recortes | 2286.35 | 3842.88 | 4094.35 | 4452.47 | 2867.65 | 4919.98 | 6254.8 | 9827.07
Recortes % | 6.74 | 8.41 | 7.67 | 7.69 | 4.6 | 7.18 | 7.58 | 9.05
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16255.5 | 12436.9 | 4615.89 | 3091.29 | 2155.26 | 2243.64 | 2194.96

## Ausencia_Diesel&GNL
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación
Capacidad instalada LDES
Capacidad instalada BESS
Participación renovable
Participación renovable variable
Generación bruta
Energía movida por LDES
Energía movida por BESS anual
Participación renovable energía
Participación renovable variable energía
Recortes
Recortes %
Energía no servida
Energía total demandada (GWh)
Emisiones CO2 anual (MM)
Costos marginales
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación
Capacidad instalada LDES
Capacidad instalada BESS
Participación renovable
Participación renovable variable
Generación bruta
Energía movida por LDES
Energía movida por BESS anual
Participación renovable energía
Participación renovable variable energía
Recortes
Recortes %
Energía no servida
Energía total demandada (GWh)
Emisiones CO2 anual (MM)
Costos marginales
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41487.05 | 43532.33 | 44442.95 | 44620.57 | 44915.1 | 53050.91 | 67937.47
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 46.35 | 3414.67 | 3414.67 | 4376.49 | 4376.49 | 7623.76
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2650.47 | 4021.93 | 7466.96 | 7466.96 | 7466.96 | 9676.19 | 11563.59
Participación renovable | 64.89 | 69.42 | 72.19 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.95 | 99.96
Participación renovable variable | 41.3 | 48.54 | 52.29 | 79.32 | 79.41 | 79.54 | 83.24 | 86.92
Generación bruta | 91170.82 | 94987.57 | 95534.37 | 103504.06 | 106135.94 | 106340.16 | 121269.2 | 148523.84
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 99.78 | 81.21 | 92.42 | 100.7 | 97.03 | 4605.73
Energía movida por BESS anual | 637.41 | 6284.39 | 7811.26 | 14979.83 | 16078.32 | 15011.19 | 19523.8 | 23439.65
Participación renovable energía | 66.6 | 77.34 | 82.28 | 99.89 | 99.86 | 99.96 | 100 | 100
Participación renovable variable energía | 37.18 | 49.16 | 56.62 | 75.84 | 76.37 | 77.34 | 80.46 | 84.79
Recortes | 2291.77 | 3676.93 | 3384.77 | 8746.07 | 8679.12 | 9794.25 | 14439.44 | 21450.65
Recortes % | 6.76 | 7.87 | 6.26 | 11.14 | 10.71 | 11.91 | 14.8 | 17.03
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 1468.16 | 5.88 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 15250.4 | 11645.9 | 199.07 | 262.72 | 67.13 | 0 | 0
Costos marginales | 35.56 | 25.04 | 26.5 | 44.82 | 45.93 | 45.51 | 47.44 | 53.3

## BESS_Construccion_Masiva
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 44365.26 | 55313.4
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.59 | 2721.93
Capacidad instalada BESS | 581.5 | 5108.6 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.29 | 83.98
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.77 | 68.24
Generación bruta | 91145.09 | 94596.68 | 94987.29 | 94198.52 | 97025.51 | 99319.64 | 112024.22 | 135080.35
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.55 | 7615.99
Energía movida por BESS anual | 879.3 | 10216.65 | 13069.98 | 10741.18 | 13712.86 | 13556.53 | 13164.69 | 15212.54
Participación renovable energía | 66.72 | 77.64 | 80.13 | 81.3 | 79.4 | 77.8 | 83.96 | 87.19
Participación renovable variable energía | 37.22 | 48.99 | 53.72 | 53.38 | 52.38 | 51.59 | 60.44 | 68.11
Recortes | 2253.72 | 2356.41 | 1531.93 | 1313.1 | 1490.29 | 2133.54 | 2220.3 | 5112.42
Recortes % | 6.64 | 5.08 | 3 | 2.61 | 2.93 | 4.16 | 3.28 | 5.56
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 16771.5 | 19376.4 | 8623.15 | 8347.2
Costos marginales | 29.18 | 18.22 | 18.21 | 20.27 | 27.79 | 28.13 | 33.7 | 40.37
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41197.81 | 42304.26 | 44822.59 | 45081.04 | 47250.87 | 49429.03 | 59712.02
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.79 | 148.97 | 344.92 | 2328.26
Capacidad instalada BESS | 581.5 | 5108.6 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 10036.35 | 11517.97
Participación renovable | 64.89 | 69.2 | 71.38 | 73.29 | 73.77 | 74.97 | 82.31 | 85.36
Participación renovable variable | 41.3 | 48.18 | 50.91 | 53.97 | 54.55 | 56.64 | 64.79 | 70.8
Generación bruta | 92665.78 | 96311.46 | 97065.01 | 97403.82 | 99512.62 | 102866.17 | 115432.6 | 136513.84
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.37 | 446.31 | 1019.04 | 5315.79
Energía movida por BESS anual | 828.64 | 9827.63 | 12459.18 | 11814.17 | 12642.28 | 13388.55 | 16357.43 | 19827.91
Participación renovable energía | 66.41 | 77.33 | 79.53 | 87.23 | 88.05 | 91.02 | 91.67 | 93.5
Participación renovable variable energía | 37.37 | 49.24 | 53.62 | 60.33 | 61.43 | 65.57 | 69.29 | 75.13
Recortes | 1547.45 | 2153.54 | 1635.36 | 1692.46 | 1819.86 | 2434.61 | 3568.91 | 6288.04
Recortes % | 4.47 | 4.54 | 3.14 | 2.88 | 2.98 | 3.61 | 4.46 | 6.13
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16233.9 | 15413 | 4486.29 | 4088 | 3163.23 | 3333.15 | 3382.49
Costos marginales | 33.25 | 21.85 | 21.99 | 23.98 | 31.28 | 31.2 | 35.09 | 39.85
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41163.46 | 43609.49 | 42115.44 | 42298.22 | 45007.46 | 51206 | 63379.21
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.87 | 482.87 | 482.87 | 1801.72
Capacidad instalada BESS | 581.5 | 5108.6 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 9473.8 | 9673.88 | 13469.45
Participación renovable | 64.89 | 69.18 | 72.24 | 79.24 | 79.33 | 80.57 | 82.93 | 86.21
Participación renovable variable | 41.3 | 48.13 | 52.38 | 58.67 | 58.84 | 61.32 | 66 | 72.37
Generación bruta | 91021.29 | 94526.98 | 95407.2 | 95563.06 | 97102.63 | 101117.09 | 115455.55 | 140872.06
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.48 | 1421.55 | 1463.36 | 3504.29
Energía movida por BESS anual | 889.11 | 10429.28 | 13959.87 | 13431.73 | 12887.58 | 15025.6 | 17513.87 | 26364.35
Participación renovable energía | 66.64 | 78.15 | 84.58 | 89.94 | 90.83 | 93.97 | 94.17 | 95.88
Participación renovable variable energía | 37.14 | 49.65 | 58.42 | 62.77 | 63.8 | 68.81 | 72.56 | 78.48
Recortes | 2374.94 | 2514.62 | 1862.67 | 1938.21 | 1827.53 | 3049.6 | 5103.28 | 8263.85
Recortes % | 7.03 | 5.36 | 3.34 | 3.23 | 2.95 | 4.38 | 6.09 | 7.48
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 15565.1 | 11111.9 | 3311.49 | 3044.93 | 2096.64 | 2282.85 | 2167.67
Costos marginales | 35.06 | 22.88 | 21.74 | 22.73 | 30.39 | 29.68 | 33.76 | 38.58

## BESS_Construccion_Masiva2
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 44064.64 | 55156.06
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.67 | 534.75 | 942.5 | 3901.51
Capacidad instalada BESS | 343.09 | 3014.07 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 5596.51
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.16 | 83.95
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.5 | 68.17
Generación bruta | 91034.95 | 94429.96 | 95351.28 | 94821.48 | 97812.61 | 99156.18 | 111513.29 | 134760.12
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.57 | 1587.97 | 2703.23 | 10845.03
Energía movida por BESS anual | 517.33 | 6724.6 | 10351.59 | 9221.22 | 11046.86 | 10354.61 | 8416.52 | 9305.74
Participación renovable energía | 66.51 | 76.1 | 78.28 | 79.78 | 77.49 | 76.71 | 83.49 | 87.09
Participación renovable variable energía | 36.99 | 47.54 | 52.39 | 52.36 | 50.96 | 50.74 | 59.83 | 67.94
Recortes | 2507.99 | 3840.11 | 2758.77 | 2015.79 | 2609.76 | 3137.38 | 2500.94 | 5240.02
Recortes % | 7.45 | 8.55 | 5.52 | 4.06 | 5.24 | 6.24 | 3.75 | 5.72
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 17759.2 | 19820.3 | 8782.56 | 8225.71
Costos marginales | 29.65 | 19.61 | 20.09 | 22.16 | 29.78 | 30.19 | 35.68 | 42.21
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41147.14 | 42323.24 | 44560.89 | 45095.56 | 47224.64 | 49241.59 | 59642.9
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.23 | 1071.67 | 1071.67 | 2389.52
Capacidad instalada BESS | 343.09 | 3014.07 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 6743.67 | 9645.11
Participación renovable | 64.89 | 69.16 | 71.4 | 73.14 | 73.78 | 74.96 | 82.25 | 85.34
Participación renovable variable | 41.3 | 48.11 | 50.93 | 53.7 | 54.57 | 56.62 | 64.65 | 70.76
Generación bruta | 92161.74 | 96311.98 | 97779.12 | 98221.21 | 99781.82 | 102444.36 | 114992.47 | 135554.37
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762.68 | 3011.08 | 3126.17 | 5511.36
Energía movida por BESS anual | 522.74 | 6853.89 | 10555.58 | 10052.39 | 8826.2 | 8530.58 | 11170.39 | 16622.02
Participación renovable energía | 66.11 | 75.71 | 77.88 | 84.89 | 87.79 | 90.77 | 91.58 | 93.41
Participación renovable variable energía | 36.83 | 47.69 | 52.62 | 58.59 | 61.38 | 65.47 | 69.13 | 74.86
Recortes | 2234.8 | 3467.81 | 2501.57 | 2423.67 | 1783.03 | 2915.63 | 3682.42 | 7136.42
Recortes % | 6.58 | 7.55 | 4.86 | 4.21 | 2.91 | 4.35 | 4.63 | 7.03
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16731.9 | 15413 | 5544.64 | 4186.75 | 3241.29 | 3366.54 | 3405.44
Costos marginales | 34.11 | 23.45 | 24.14 | 26.35 | 33.41 | 33.22 | 36.85 | 41.41
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41171.43 | 43537.72 | 42138.61 | 42631 | 45201.36 | 51193.51 | 63342.31
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.22 | 1237.22 | 1237.22 | 1929.07
Capacidad instalada BESS | 343.09 | 3014.07 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 5589.54 | 6433.18 | 11532.79
Participación renovable | 64.89 | 69.18 | 72.19 | 79.25 | 79.49 | 80.66 | 82.92 | 86.2
Participación renovable variable | 41.3 | 48.14 | 52.3 | 58.69 | 59.17 | 61.49 | 66 | 72.35
Generación bruta | 91870.53 | 95480.19 | 95978.04 | 96138.25 | 97544.34 | 100617.55 | 114722.72 | 140058.94
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389.39 | 3600.48 | 3661.78 | 3986.36
Energía movida por BESS anual | 525.69 | 6945.56 | 11291.94 | 10798.28 | 9598.38 | 10532.25 | 12224.07 | 21949.09
Participación renovable energía | 66.78 | 76.98 | 82.4 | 87.74 | 90.72 | 93.74 | 94.21 | 95.84
Participación renovable variable energía | 37.53 | 48.87 | 56.75 | 61.1 | 63.98 | 68.56 | 72.4 | 78.25
Recortes | 1707.24 | 2862.52 | 3095.74 | 3428.77 | 2367.92 | 4314.66 | 5805.06 | 9058.43
Recortes % | 4.95 | 6.13 | 5.68 | 5.84 | 3.79 | 6.25 | 6.99 | 8.27
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 15681.6 | 11680.6 | 4230.7 | 3086.09 | 2157.61 | 2259.31 | 2174.27
Costos marginales | 35.94 | 24.72 | 24.42 | 25.48 | 32.38 | 31.68 | 35.46 | 40.03

## Biomasa_reconversion
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40732.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43966.73 | 55246.36
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.39 | 1361.44 | 1949.07 | 4471.37
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2523.76 | 3419.69
Participación renovable | 64.89 | 68.85 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.11 | 83.93
Participación renovable variable | 41.3 | 48.08 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.41 | 68.17
Generación bruta | 91025.43 | 94736.66 | 95952.09 | 95262.76 | 97816.34 | 98333.05 | 111033.74 | 133749.51
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.04 | 3818.1 | 5278.45 | 12217.3
Energía movida por BESS anual | 640.5 | 5939.84 | 5805.05 | 4923.05 | 5279.31 | 5049.15 | 3749.69 | 5675.24
Participación renovable energía | 66.61 | 75.45 | 76.13 | 78.61 | 77.04 | 76 | 83.33 | 87
Participación renovable variable energía | 37.08 | 47.06 | 50.84 | 51.07 | 50.76 | 50.1 | 59.58 | 67.92
Recortes | 2429.63 | 4157.07 | 4219.37 | 3199.87 | 3037.47 | 4447.84 | 2898.61 | 6339.95
Recortes % | 7.2 | 9.32 | 8.65 | 6.58 | 6.12 | 9.03 | 4.38 | 6.98
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18088.2 | 20144.9 | 8774.32 | 8231.02
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 22.69 | 25.18 | 31.81 | 32.22 | 37.62 | 43.86
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41046.74 | 42555.99 | 44724.1 | 45168.81 | 47263.78 | 49299.98 | 59573.45
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.46 | 1471.32 | 1471.32 | 2557.23
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3127.97 | 3127.97 | 3127.97 | 3127.97 | 4860.82 | 8004.65
Participación renovable | 64.89 | 69.09 | 71.55 | 73.24 | 73.82 | 74.98 | 82.27 | 85.32
Participación renovable variable | 41.3 | 48.47 | 51.2 | 53.87 | 54.64 | 56.65 | 64.7 | 70.73
Generación bruta | 91948.7 | 96208.29 | 97956.74 | 98338.89 | 99816.32 | 102060.02 | 114333.9 | 135181.14
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.31 | 4134.79 | 4271.08 | 6050.91
Energía movida por BESS anual | 625.41 | 5960.18 | 6502.44 | 6092.11 | 5321.78 | 5539.44 | 7966.66 | 12954.93
Participación renovable energía | 66.1 | 75.23 | 77.09 | 83.75 | 87.54 | 90.45 | 91.59 | 93.39
Participación renovable variable energía | 36.79 | 47.36 | 52.06 | 57.71 | 61.14 | 65.29 | 69.13 | 75.08
Recortes | 2350.55 | 4202.1 | 3700 | 3716.83 | 2221.02 | 3700.32 | 4408.68 | 7418.35
Recortes % | 6.95 | 9.22 | 7.26 | 6.55 | 3.64 | 5.55 | 5.58 | 7.31
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6421.4 | 4299.95 | 3432.93 | 3344.11 | 3403.25
Costos marginales | 33.71 | 24.01 | 26.64 | 28.98 | 35.45 | 35.2 | 38.52 | 42.81
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40962.64 | 43534.4 | 42167.61 | 42760.66 | 45268.48 | 51181.47 | 63228.95
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.98 | 1461.08 | 1461.08 | 2090.5
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2640.41 | 3641.93 | 3641.93 | 3641.93 | 3696.88 | 4846.93 | 10019.41
Participación renovable | 64.89 | 69.02 | 72.19 | 79.27 | 79.55 | 80.69 | 82.92 | 86.17
Participación renovable variable | 41.3 | 48.37 | 52.3 | 58.71 | 59.28 | 61.53 | 65.98 | 72.3
Generación bruta | 90999.89 | 94597.4 | 95802.33 | 95926.82 | 97659.01 | 100461.01 | 114329.22 | 139749.21
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039.41 | 4237.16 | 4269.33 | 4340.43
Energía movida por BESS anual | 632.67 | 6314.51 | 7556.33 | 7164.37 | 6465.96 | 6804.09 | 8875.6 | 17643.96
Participación renovable energía | 66.54 | 75.95 | 81.29 | 86.92 | 90.7 | 93.74 | 94.23 | 95.78
Participación renovable variable energía | 37.05 | 47.76 | 55.8 | 60.4 | 63.99 | 68.6 | 72.37 | 78.14
Recortes | 2466.11 | 4349.72 | 4177.23 | 4431.63 | 2630.51 | 4644.13 | 6087.13 | 9159.22
Recortes % | 7.31 | 9.63 | 7.81 | 7.65 | 4.21 | 6.74 | 7.36 | 8.39
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16587.9 | 12429 | 4614.89 | 3092.28 | 2154.75 | 2243.7 | 2195.2
Costos marginales | 35.56 | 25.32 | 26.84 | 27.88 | 34.33 | 33.59 | 37.11 | 41.41

## Costos_BESS_A5
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43973.77 | 55303.15
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.98 | 1364.63 | 1962.91 | 4770.08
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 3038.7
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.12 | 83.88
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.42 | 68.14
Generación bruta | 91671.13 | 95506.91 | 96068.24 | 95227.42 | 97899.54 | 98742.07 | 111029.11 | 134228.73
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610.89 | 3825.72 | 5314.11 | 12974.81
Energía movida por BESS anual | 632.03 | 6095.96 | 5837.13 | 4929.41 | 5439.26 | 5172.62 | 3697.7 | 5063.31
Participación renovable energía | 66.84 | 75.68 | 76.16 | 78.6 | 77.07 | 76.11 | 83.34 | 87.08
Participación renovable variable energía | 37.52 | 47.55 | 50.92 | 51.15 | 50.75 | 50.36 | 59.65 | 68.02
Recortes | 1776.08 | 3361.87 | 4100.15 | 3235.21 | 2945.94 | 4036.95 | 2911.4 | 5834.02
Recortes % | 5.16 | 7.4 | 8.38 | 6.64 | 5.93 | 8.12 | 4.4 | 6.39
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18077.8 | 20138.5 | 8776.34 | 8227.25
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 22.69 | 25.18 | 31.81 | 32.22 | 37.62 | 43.89
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41209.8 | 42545.76 | 44723.01 | 45155.88 | 47241.79 | 49312.83 | 59572.35
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.72 | 1521.33 | 1521.33 | 2982.38
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3105.96 | 3105.96 | 3105.96 | 3105.96 | 4529.51 | 6955.55
Participación renovable | 64.89 | 69.21 | 71.55 | 73.23 | 73.81 | 74.97 | 82.27 | 85.32
Participación renovable variable | 41.3 | 48.19 | 51.19 | 53.87 | 54.63 | 56.63 | 64.71 | 70.7
Generación bruta | 92296.46 | 97226.3 | 98384.91 | 98570.54 | 99832.33 | 101765.44 | 113927.62 | 135021.55
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024.04 | 4249.16 | 4410.79 | 7216.7
Energía movida por BESS anual | 625.97 | 5702.71 | 6322.17 | 5898.8 | 5112.56 | 5180.01 | 7384.12 | 11550.31
Participación renovable energía | 66.23 | 75.53 | 77.15 | 83.75 | 87.54 | 90.44 | 91.57 | 93.38
Participación renovable variable energía | 37.04 | 47.92 | 52.28 | 57.81 | 61.19 | 65.23 | 69.17 | 75.02
Recortes | 1998.33 | 3092.53 | 3264.6 | 3503.01 | 2165.84 | 3894.19 | 4895.95 | 7613.64
Recortes % | 5.84 | 6.64 | 6.35 | 6.15 | 3.55 | 5.87 | 6.21 | 7.52
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6442.19 | 4301.06 | 3424.48 | 3351.84 | 3379.55
Costos marginales | 33.71 | 24.01 | 26.67 | 29.01 | 35.45 | 35.19 | 38.56 | 42.95
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41150.59 | 43522.88 | 42166.17 | 42735.59 | 45230.47 | 51150.13 | 63143.61
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.37 | 1521.3 | 1521.3 | 2489.6
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2643.13 | 3651 | 3651 | 3651 | 3667.56 | 4631.24 | 8839.27
Participación renovable | 64.89 | 69.17 | 72.18 | 79.27 | 79.54 | 80.67 | 82.91 | 86.15
Participación renovable variable | 41.3 | 48.12 | 52.28 | 58.7 | 59.25 | 61.5 | 65.95 | 72.26
Generación bruta | 91670.15 | 95785.35 | 95936.64 | 96209.11 | 97363.74 | 100131.88 | 114102.31 | 138884.46
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155.73 | 4358.62 | 4403.62 | 5680.91
Energía movida por BESS anual | 625.11 | 6028.54 | 7353.56 | 7092.8 | 6286.58 | 6691.38 | 8435.42 | 15021.45
Participación renovable energía | 66.78 | 76.51 | 81.3 | 86.98 | 90.74 | 93.74 | 94.21 | 95.73
Participación renovable variable energía | 37.52 | 48.57 | 55.9 | 60.52 | 64.02 | 68.31 | 72.34 | 78.11
Recortes | 1785.2 | 2980.17 | 4004.63 | 4126.79 | 2785.4 | 4843.46 | 6260.52 | 9862.69
Recortes % | 5.19 | 6.41 | 7.47 | 7.09 | 4.47 | 7.08 | 7.59 | 9.09
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16217.1 | 12434.3 | 4605.31 | 3067.34 | 2149.94 | 2248.8 | 2208.98
Costos marginales | 35.56 | 25.3 | 26.84 | 27.88 | 34.34 | 33.59 | 37.14 | 41.58

## Costos_BESS_D5
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43954.41 | 55229.26
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.52 | 1356.41 | 1910.09 | 4181.14
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2569.87 | 3877.68
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.11 | 83.96
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.4 | 68.19
Generación bruta | 90963.38 | 94570.19 | 95798.34 | 95206.4 | 97750.99 | 98364.37 | 110916.38 | 133766.28
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.1 | 3816.98 | 5192.29 | 11522.48
Energía movida por BESS anual | 626.48 | 5824.26 | 5693.2 | 4893.14 | 5257.66 | 5065.61 | 3736.08 | 6344.85
Participación renovable energía | 66.58 | 75.43 | 76.09 | 78.6 | 77.02 | 76.02 | 83.3 | 87.02
Participación renovable variable energía | 37.04 | 47.01 | 50.59 | 50.97 | 50.52 | 50.05 | 59.49 | 67.75
Recortes | 2491.84 | 4314.74 | 4372.08 | 3256.23 | 3101.3 | 4404.81 | 3004.06 | 6315.68
Recortes % | 7.4 | 9.71 | 9.02 | 6.71 | 6.28 | 8.95 | 4.55 | 6.97
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18079.6 | 20117.3 | 8787.85 | 8205.51
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 22.69 | 25.18 | 31.81 | 32.22 | 37.61 | 43.81
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41209.79 | 42602.8 | 44723.62 | 45183.09 | 47275.26 | 49273.66 | 59746.18
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.65 | 1405.65 | 1405.65 | 2040.43
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2997.24 | 2997.24 | 2997.24 | 3220.2 | 5160.47 | 9631.61
Participación renovable | 64.89 | 69.21 | 71.58 | 73.24 | 73.83 | 74.99 | 82.26 | 85.37
Participación renovable variable | 41.3 | 48.19 | 51.25 | 53.87 | 54.66 | 56.66 | 64.68 | 70.81
Generación bruta | 91944.58 | 96227.16 | 97918.88 | 98321.87 | 99760.18 | 102172.65 | 114299.76 | 135309.49
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964.65 | 3972.3 | 4067.91 | 4513.05
Energía movida por BESS anual | 618.92 | 6037.73 | 6406.1 | 6142.15 | 5295.22 | 5538.3 | 8414.21 | 15426.01
Participación renovable energía | 66.1 | 75.27 | 77.01 | 83.5 | 87.38 | 90.45 | 91.55 | 93.47
Participación renovable variable energía | 36.78 | 47.32 | 51.94 | 57.47 | 60.98 | 65.16 | 69.01 | 74.9
Recortes | 2354.16 | 4110.88 | 3968.45 | 3968.43 | 2464.28 | 3625.83 | 4395.11 | 7624.1
Recortes % | 6.96 | 9.03 | 7.8 | 7.02 | 4.05 | 5.45 | 5.57 | 7.52
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6721.66 | 4374.63 | 3435.2 | 3344.92 | 3364.63
Costos marginales | 33.71 | 24.01 | 26.7 | 29.09 | 35.44 | 35.16 | 38.45 | 42.63
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41160.44 | 43578.09 | 42221.48 | 42772.44 | 45228.65 | 51230.44 | 63245.07
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382.9 | 1382.9 | 1382.9 | 1974.37
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2627.81 | 3508.41 | 3508.41 | 3508.41 | 3848.65 | 5080.89 | 10378.13
Participación renovable | 64.89 | 69.17 | 72.22 | 79.29 | 79.56 | 80.67 | 82.93 | 86.18
Participación renovable variable | 41.3 | 48.13 | 52.34 | 58.76 | 59.29 | 61.5 | 66.01 | 72.31
Generación bruta | 91067 | 94802.07 | 95934.93 | 96179.85 | 97984.54 | 99824.42 | 113699.25 | 138509.15
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883.82 | 4023.18 | 4040.64 | 4054.23
Energía movida por BESS anual | 648.46 | 6440.83 | 7734.1 | 7439.92 | 6517.51 | 6954.77 | 9172.35 | 17839.18
Participación renovable energía | 66.56 | 76.25 | 81.16 | 86.85 | 90.47 | 93.65 | 94.21 | 95.75
Participación renovable variable energía | 37.09 | 47.92 | 56.03 | 60.59 | 63.99 | 68.6 | 72.47 | 78.03
Recortes | 2399.01 | 4038.98 | 4316.5 | 4390.11 | 2592 | 5187.94 | 6702.63 | 10344.42
Recortes % | 7.1 | 8.89 | 8.03 | 7.53 | 4.13 | 7.58 | 8.13 | 9.57
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16239.7 | 12513 | 4661.36 | 3182.52 | 2172.44 | 2237.83 | 2192.66
Costos marginales | 35.56 | 25.3 | 26.9 | 27.95 | 34.34 | 33.56 | 37.06 | 41.21

## Costos_GNL_A5
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 44270.98 | 55703.79
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.2 | 1458.64 | 2017.37 | 4748.87
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 3441.89
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.25 | 84.3
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.69 | 68.67
Generación bruta | 90983.79 | 94560.13 | 95916.92 | 95278.17 | 97671.74 | 98555.84 | 111081.42 | 134287.73
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.51 | 4106.49 | 5502.44 | 12873.38
Energía movida por BESS anual | 636.55 | 5696.44 | 5714.16 | 4836.12 | 5142.5 | 5031.26 | 3764.16 | 5665.69
Participación renovable energía | 66.59 | 75.45 | 76.18 | 78.61 | 76.81 | 75.93 | 83.83 | 87.85
Participación renovable variable energía | 37.04 | 46.99 | 50.72 | 51.07 | 50.36 | 50.14 | 60.19 | 68.7
Recortes | 2475.12 | 4308.84 | 4278.57 | 3183.11 | 3351.4 | 4340.51 | 3051.34 | 6347.19
Recortes % | 7.34 | 9.7 | 8.79 | 6.54 | 6.81 | 8.78 | 4.56 | 6.88
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 19375 | 21235 | 8827.11 | 8119.69
Costos marginales | 30.26 | 20.58 | 23.17 | 25.81 | 32.16 | 32.55 | 38.09 | 44.24
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41321.67 | 42688 | 44948.83 | 45324.95 | 47427.41 | 49553.62 | 59655.32
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.77 | 1504.77 | 1504.77 | 2516.44
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3139.81 | 3139.81 | 3139.81 | 3139.81 | 4861.69 | 8189.8
Participación renovable | 64.89 | 69.29 | 71.64 | 73.37 | 73.91 | 75.07 | 82.36 | 85.34
Participación renovable variable | 41.3 | 48.33 | 51.35 | 54.1 | 54.8 | 56.8 | 64.88 | 70.72
Generación bruta | 92205.9 | 96237.53 | 98010.5 | 98405.59 | 99767.53 | 101823.34 | 114410.56 | 134977.44
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4152.12 | 4232.1 | 4377.94 | 6002.83
Energía movida por BESS anual | 621.52 | 6043.06 | 6594 | 6147.9 | 5200.53 | 5341.19 | 7929.86 | 13091.51
Participación renovable energía | 66.2 | 75.42 | 77.29 | 84.11 | 88 | 90.75 | 91.91 | 93.56
Participación renovable variable energía | 36.97 | 47.53 | 52.36 | 58.1 | 61.6 | 65.52 | 69.4 | 74.9
Recortes | 2084.3 | 4271.39 | 3864.18 | 3886.15 | 2227.09 | 4044.03 | 4585.28 | 7659.32
Recortes % | 6.11 | 9.34 | 7.53 | 6.8 | 3.62 | 6.06 | 5.78 | 7.58
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6443.82 | 4150.75 | 3308.16 | 3213.15 | 3322.84
Costos marginales | 34.64 | 24.47 | 27.08 | 29.43 | 35.81 | 35.5 | 38.83 | 43.11
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41250.26 | 43682.95 | 42420.11 | 42828.05 | 45399.32 | 51276.63 | 63456.84
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.82 | 1470.82 | 1470.82 | 1999.57
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2651.03 | 3734.73 | 3734.73 | 3734.73 | 3759.67 | 4864.5 | 9922.17
Participación renovable | 64.89 | 69.24 | 72.29 | 79.39 | 79.59 | 80.74 | 82.95 | 86.22
Participación renovable variable | 41.3 | 48.24 | 52.46 | 58.91 | 59.3 | 61.61 | 66.01 | 72.4
Generación bruta | 91554.59 | 95538.88 | 96130.23 | 95976.87 | 97361.5 | 100706.03 | 114400.93 | 139877.71
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032.03 | 4263.13 | 4288.3 | 4375.05
Energía movida por BESS anual | 627.44 | 6172.35 | 7569.06 | 7103.94 | 6444.04 | 7051.47 | 9036.78 | 17343.01
Participación renovable energía | 66.74 | 76.44 | 81.62 | 87.53 | 90.97 | 94.05 | 94.4 | 95.91
Participación renovable variable energía | 37.45 | 48.44 | 56.15 | 60.88 | 64.11 | 68.66 | 72.37 | 78.16
Recortes | 1900.28 | 3489.62 | 3994.77 | 4416.05 | 2843.65 | 4448.7 | 6105.41 | 9419.4
Recortes % | 5.54 | 7.54 | 7.4 | 7.56 | 4.56 | 6.43 | 7.37 | 8.62
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 13007.8 | 4384.24 | 2985.49 | 2055.3 | 2177.73 | 2135.83
Costos marginales | 36.55 | 25.77 | 27.16 | 28.18 | 34.64 | 33.82 | 37.38 | 41.66

## Costos_GNL_D5
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43737.01 | 54826.04
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.26 | 1248.62 | 1824.98 | 4007.26
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2520.94 | 3556.17
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.01 | 83.3
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.21 | 67.51
Generación bruta | 91479.76 | 95291.79 | 95948.17 | 95273.07 | 97647.65 | 98038.15 | 110892.31 | 133319.92
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.8 | 3517.9 | 4963.65 | 11192.27
Energía movida por BESS anual | 640.45 | 6011.25 | 5590.65 | 4796.99 | 5275.93 | 5029.22 | 3623.55 | 5878.02
Participación renovable energía | 66.77 | 75.75 | 76.19 | 78.59 | 77.16 | 75.88 | 82.93 | 85.85
Participación renovable variable energía | 37.39 | 47.5 | 50.87 | 51.14 | 50.79 | 49.94 | 59.14 | 66.88
Recortes | 1968.13 | 3451.8 | 4136.9 | 3188.19 | 3068.53 | 4784.33 | 2870.48 | 6202.46
Recortes % | 5.75 | 7.63 | 8.48 | 6.54 | 6.19 | 9.77 | 4.38 | 6.96
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 17053.2 | 19756.6 | 8700.14 | 8839.39
Costos marginales | 28.63 | 19.66 | 22.2 | 24.54 | 31.44 | 31.87 | 37.13 | 43.43
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41106.59 | 42365.05 | 44524.24 | 45053.94 | 47091.32 | 48964.37 | 59570.91
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.76 | 1437.72 | 1437.72 | 2516.66
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3120.68 | 3120.68 | 3120.68 | 3122.19 | 4759.73 | 8188.64
Participación renovable | 64.89 | 69.13 | 71.42 | 73.12 | 73.75 | 74.89 | 82.14 | 85.32
Participación renovable variable | 41.3 | 48.06 | 50.98 | 53.66 | 54.53 | 56.49 | 64.45 | 70.78
Generación bruta | 91997.29 | 95982.93 | 97664.64 | 98117.29 | 99780.97 | 101729.43 | 114012.08 | 135231.9
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.17 | 4041.56 | 4167.2 | 5754.63
Energía movida por BESS anual | 616.44 | 5744.36 | 6234.1 | 5921.62 | 5486.86 | 5363.83 | 7796.49 | 13167.79
Participación renovable energía | 66.11 | 75.07 | 76.72 | 83.4 | 87.08 | 90.05 | 91.08 | 93.18
Participación renovable variable energía | 36.81 | 46.97 | 51.61 | 57.2 | 60.67 | 64.64 | 68.46 | 74.8
Recortes | 2316.32 | 4203.02 | 3692 | 3710.77 | 2370.46 | 3912.65 | 4437.9 | 7559.05
Recortes % | 6.84 | 9.32 | 7.32 | 6.61 | 3.92 | 5.95 | 5.69 | 7.47
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6491.47 | 4483.23 | 3534.15 | 3528.84 | 3519.58
Costos marginales | 32.77 | 23.53 | 26.18 | 28.48 | 35.04 | 34.88 | 38.2 | 42.49
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41127.31 | 43154.93 | 42097.18 | 42616.13 | 45045.47 | 51022.64 | 63115.82
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.52 | 1446.94 | 1446.94 | 2074.31
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2595.84 | 3526.59 | 3526.59 | 3526.59 | 3620.65 | 4755.22 | 9996.02
Participación renovable | 64.89 | 69.15 | 71.95 | 79.23 | 79.48 | 80.59 | 82.86 | 86.15
Participación renovable variable | 41.3 | 48.09 | 51.88 | 58.66 | 59.16 | 61.36 | 65.89 | 72.25
Generación bruta | 91049.72 | 94715.88 | 95699.07 | 96131.07 | 97852.49 | 99609.31 | 113631.67 | 138517.72
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013.46 | 4198.48 | 4205.63 | 4220.79
Energía movida por BESS anual | 648.59 | 6148.04 | 7523.33 | 7462.89 | 6463.38 | 6604.7 | 8584.2 | 17199.68
Participación renovable energía | 66.57 | 76.53 | 80.56 | 86.62 | 90.27 | 93.25 | 93.97 | 95.6
Participación renovable variable energía | 37.09 | 48.13 | 55.15 | 60.36 | 63.76 | 68.12 | 72.18 | 77.92
Recortes | 2406.22 | 3777.13 | 3929.22 | 4305.9 | 2468.87 | 5310.4 | 6538.79 | 10166.39
Recortes % | 7.13 | 8.28 | 7.44 | 7.42 | 3.96 | 7.83 | 7.97 | 9.42
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 15166.1 | 12429.4 | 4683.43 | 3245.02 | 2300.71 | 2330.37 | 2266.88
Costos marginales | 34.56 | 24.77 | 26.64 | 27.47 | 34.03 | 33.36 | 36.81 | 41.14

## Entrada_Ampliacion_Transmision
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43968.34 | 55246.3
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.67 | 1361.49 | 1949.05 | 4471.46
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2523.76 | 3419.57
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.12 | 83.93
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.42 | 68.17
Generación bruta | 91024.75 | 95096.4 | 96055.51 | 95226.85 | 97551.9 | 98788.09 | 111011.06 | 133809.11
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.08 | 3821.84 | 5278.42 | 12221.97
Energía movida por BESS anual | 626.54 | 5743.46 | 5856.56 | 4827.74 | 5206.78 | 4958.12 | 3692.03 | 5543.74
Participación renovable energía | 66.61 | 75.57 | 75.63 | 78.6 | 76.95 | 76.11 | 83.33 | 87
Participación renovable variable energía | 37.08 | 47.3 | 49.56 | 51.05 | 50.44 | 50.15 | 59.51 | 67.71
Recortes | 2429.49 | 3777.62 | 5069.14 | 3231.88 | 3325.16 | 3981.65 | 2909.59 | 6281.36
Recortes % | 7.2 | 8.4 | 10.65 | 6.65 | 6.76 | 8.04 | 4.4 | 6.93
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18141.6 | 20143.8 | 8772.53 | 8231.06
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 21.54 | 24.99 | 23.74 | 32.22 | 37.62 | 43.86
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41244.92 | 43139.77 | 44721.97 | 45138.2 | 47254.52 | 49287.84 | 59567.76
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.57 | 1487.14 | 1487.14 | 2575.03
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3099.3 | 3099.3 | 3099.3 | 3099.3 | 4840.28 | 7975.59
Participación renovable | 64.89 | 69.24 | 71.94 | 73.23 | 73.8 | 74.97 | 82.26 | 85.32
Participación renovable variable | 41.3 | 48.24 | 51.86 | 53.87 | 54.61 | 56.64 | 64.69 | 70.73
Generación bruta | 92301.28 | 97027.12 | 99298.55 | 98456.11 | 99652.13 | 101910.32 | 114060.82 | 134867.35
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.66 | 4171.47 | 4301.66 | 6084.92
Energía movida por BESS anual | 613.32 | 5831.45 | 6810.21 | 5941.7 | 5197.97 | 5339.31 | 7890.37 | 12855.11
Participación renovable energía | 66.23 | 75.53 | 77.78 | 83.7 | 87.42 | 90.42 | 91.56 | 93.37
Participación renovable variable energía | 37.04 | 47.8 | 52.86 | 57.7 | 61.02 | 65.22 | 69 | 74.87
Recortes | 1987.03 | 3357.3 | 3832.36 | 3642.31 | 2381.73 | 3837.23 | 4665.94 | 7722.12
Recortes % | 5.81 | 7.24 | 7.3 | 6.41 | 3.92 | 5.77 | 5.93 | 7.65
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6488.49 | 4336.66 | 3439.32 | 3350.02 | 3402.63
Costos marginales | 33.71 | 23.99 | 25.24 | 28.85 | 27.66 | 35.21 | 38.53 | 42.82
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41161.25 | 44027.58 | 42153.02 | 42750.06 | 45271.02 | 51180.93 | 63235.33
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.6 | 1453.6 | 1453.6 | 2080.98
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2612.06 | 3672.38 | 3672.38 | 3672.38 | 3700.8 | 4854.06 | 10033.08
Participación renovable | 64.89 | 69.17 | 72.5 | 79.26 | 79.55 | 80.69 | 82.92 | 86.17
Participación renovable variable | 41.3 | 48.13 | 52.83 | 58.69 | 59.27 | 61.54 | 65.98 | 72.3
Generación bruta | 90995.51 | 94629.42 | 96458.06 | 95881.36 | 97422 | 101073.81 | 114744.78 | 139882.95
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4016.69 | 4219.67 | 4239.72 | 4318.72
Energía movida por BESS anual | 637.39 | 6033.48 | 7775.13 | 7084.85 | 6480.5 | 6783.54 | 8856.78 | 17245.82
Participación renovable energía | 66.54 | 76.15 | 81.64 | 86.92 | 90.66 | 93.77 | 94.25 | 95.79
Participación renovable variable energía | 37.05 | 47.84 | 56.3 | 60.39 | 63.94 | 68.53 | 72.4 | 78.15
Recortes | 2468.98 | 4258.51 | 4664.58 | 4414.21 | 2864.59 | 4040.01 | 5664.23 | 9036.02
Recortes % | 7.32 | 9.41 | 8.59 | 7.62 | 4.6 | 5.83 | 6.82 | 8.27
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16302.1 | 12887.1 | 4612.91 | 3100.03 | 2157.86 | 2244.81 | 2194.16
Costos marginales | 35.56 | 25.31 | 25.1 | 27.7 | 26.29 | 33.6 | 37.13 | 41.42

## PSP_2029
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43968.42 | 55246.33
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 925.37 | 1000.34 | 1000.34 | 1361.52 | 1949.1 | 4471.48
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2523.76 | 3419.58
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.12 | 83.93
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.42 | 68.17
Generación bruta | 91307.7 | 95053.64 | 95075.98 | 94436.99 | 97470.91 | 99103.67 | 111097.69 | 134517.18
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 2618.54 | 2814.12 | 2771.58 | 3827.29 | 5276.84 | 12234.64
Energía movida por BESS anual | 627.9 | 5944.48 | 4867.79 | 4152.09 | 5211.85 | 5036.05 | 3742.79 | 5560.65
Participación renovable energía | 66.71 | 75.56 | 78.37 | 79.84 | 77.08 | 76.19 | 83.35 | 87.07
Participación renovable variable energía | 37.28 | 47.24 | 52.39 | 52.36 | 50.54 | 50.23 | 59.49 | 67.75
Recortes | 2139.21 | 3821.21 | 2882.74 | 2277.31 | 3277.02 | 3667.84 | 2831.02 | 5579.05
Recortes % | 6.29 | 8.51 | 5.79 | 4.61 | 6.65 | 7.37 | 4.28 | 6.12
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18040.1 | 20143.8 | 8772.06 | 8231.04
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 22.11 | 24.15 | 31.82 | 32.22 | 37.62 | 43.86
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41207.9 | 42276.85 | 44602.94 | 45178.34 | 47223.29 | 49339.44 | 59570.86
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 1340.4 | 1485.1 | 1680.35 | 1680.35 | 1680.35 | 2731.63
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2904.01 | 4585.11 | 7771.27
Participación renovable | 64.89 | 69.21 | 71.36 | 73.16 | 73.82 | 74.96 | 82.28 | 85.32
Participación renovable variable | 41.3 | 48.19 | 50.88 | 53.74 | 54.65 | 56.62 | 64.72 | 70.73
Generación bruta | 92015.19 | 96201.42 | 97030.42 | 97435.1 | 99691.87 | 101929.43 | 114302.3 | 134991.58
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 3783.2 | 4051.66 | 4654.17 | 4635.16 | 4821.05 | 6474.3
Energía movida por BESS anual | 623.27 | 5961.64 | 4375.03 | 3908.57 | 4337.75 | 4960.54 | 7612.72 | 12649.31
Participación renovable energía | 66.13 | 75.26 | 78.42 | 85.96 | 87.35 | 90.47 | 91.61 | 93.38
Participación renovable variable energía | 36.85 | 47.29 | 52.85 | 59.27 | 60.96 | 65.09 | 69.08 | 74.75
Recortes | 2279.06 | 4129.95 | 2446.86 | 2211.31 | 2552.8 | 3632.56 | 4465.02 | 7590.07
Recortes % | 6.72 | 9.08 | 4.77 | 3.83 | 4.2 | 5.48 | 5.65 | 7.52
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 4935.07 | 4424.84 | 3421.97 | 3334.35 | 3402.28
Costos marginales | 33.71 | 24.01 | 25.92 | 27.97 | 35.42 | 35.12 | 38.44 | 42.74
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41143.85 | 43525.61 | 42153.17 | 42728.69 | 45199.65 | 51189.25 | 63146.86
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 1812.62 | 1812.62 | 1812.62 | 1812.62 | 1812.62 | 2479.72
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2597.79 | 3217.53 | 4516.83 | 9429.35
Participación renovable | 64.89 | 69.16 | 72.19 | 79.26 | 79.54 | 80.66 | 82.92 | 86.15
Participación renovable variable | 41.3 | 48.11 | 52.29 | 58.71 | 59.27 | 61.49 | 66 | 72.26
Generación bruta | 91137.3 | 95205.01 | 95065.93 | 95274.08 | 97949.39 | 99973.93 | 114092.01 | 139504.55
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 4996.86 | 4799.84 | 4956.47 | 5111.65 | 5132.31 | 5175.54
Energía movida por BESS anual | 643.51 | 6085.23 | 4223.12 | 4127 | 4914.57 | 6160.56 | 8473.21 | 16675.86
Participación renovable energía | 66.59 | 75.93 | 84.09 | 89.52 | 90.13 | 93.7 | 94.23 | 95.74
Participación renovable variable energía | 37.15 | 47.74 | 57.91 | 62.52 | 63.6 | 68.48 | 72.4 | 78.13
Recortes | 2327.73 | 3975.33 | 2330.89 | 2637.24 | 2776.74 | 4910.94 | 6187.11 | 9206.67
Recortes % | 6.88 | 8.75 | 4.23 | 4.43 | 4.46 | 7.17 | 7.49 | 8.45
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16696.5 | 11007.9 | 3430.99 | 3366.94 | 2163.88 | 2239.46 | 2213.16
Costos marginales | 35.56 | 25.41 | 25.72 | 26.66 | 34.39 | 33.45 | 36.99 | 41.3

## PSP_2033
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43970.6 | 55246.63
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.9 | 1951.44 | 4471.14
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2523.76 | 3420.25
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.12 | 83.93
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.42 | 68.17
Generación bruta | 91184 | 95045.02 | 95996.85 | 95196.84 | 98981.57 | 98428.65 | 110981.81 | 133901.31
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.92 | 5282.89 | 12229.22
Energía movida por BESS anual | 628.78 | 6217.11 | 6023.34 | 5068.7 | 6460.15 | 5197.41 | 3714.97 | 5744.3
Participación renovable energía | 66.66 | 75.56 | 76.14 | 78.59 | 73.62 | 76.04 | 83.33 | 87.01
Participación renovable variable energía | 37.19 | 47.23 | 50.83 | 51.17 | 48.26 | 50.22 | 59.6 | 67.98
Recortes | 2266.63 | 3840.15 | 4174.36 | 3265.79 | 5342.65 | 4346.14 | 2951.4 | 6187.21
Recortes % | 6.68 | 8.56 | 8.56 | 6.7 | 11.19 | 8.79 | 4.46 | 6.8
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 21965.2 | 20128.3 | 8770.62 | 8230.88
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 22.69 | 25.18 | 32.29 | 32.22 | 37.62 | 43.86
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41207.9 | 42352.8 | 44683.63 | 45296.06 | 47262.84 | 49261.26 | 59626.8
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.84 | 1260.84 | 2425.15
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3529.32 | 3591.97 | 3710.02 | 3710.02 | 5144.49 | 8234.31
Participación renovable | 64.89 | 69.21 | 71.42 | 73.21 | 73.89 | 74.98 | 82.25 | 85.34
Participación renovable variable | 41.3 | 48.19 | 50.96 | 53.83 | 54.77 | 56.65 | 64.67 | 70.76
Generación bruta | 92334.96 | 97159.95 | 97941.07 | 98337.62 | 100835.67 | 101643.78 | 114126.68 | 135077.89
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543.28 | 3662.65 | 5658.07
Energía movida por BESS anual | 614.41 | 6013.09 | 6700.58 | 6645.86 | 7104.35 | 6093.9 | 8251.48 | 13299.93
Participación renovable energía | 66.25 | 75.51 | 77.24 | 84.4 | 85.59 | 90.56 | 91.57 | 93.39
Participación renovable variable energía | 37.07 | 47.82 | 52.02 | 58.1 | 59.62 | 65.12 | 68.88 | 74.76
Recortes | 1950.58 | 3153.8 | 2966.85 | 3076.57 | 3481.32 | 3932.31 | 4538.72 | 7628.89
Recortes % | 5.7 | 6.79 | 5.82 | 5.38 | 5.79 | 5.94 | 5.77 | 7.55
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6001.7 | 5283.34 | 3305.35 | 3347.71 | 3404.76
Costos marginales | 33.71 | 24.01 | 26.43 | 28.61 | 36.18 | 35.24 | 38.62 | 42.91
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41161.63 | 43544.97 | 42130.15 | 42910.28 | 45289.15 | 51188.22 | 63379.34
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.64 | 1154.64 | 1776.09
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2651.6 | 4081.94 | 4285.06 | 4382.58 | 4382.58 | 5293.34 | 10577.64
Participación renovable | 64.89 | 69.17 | 72.2 | 79.25 | 79.63 | 80.7 | 82.92 | 86.21
Participación renovable variable | 41.3 | 48.13 | 52.31 | 58.67 | 59.42 | 61.55 | 65.98 | 72.37
Generación bruta | 91065.37 | 94876.51 | 95553.4 | 95864.12 | 98683.85 | 99674.05 | 113824.97 | 139445.04
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376.65 | 3412.9 | 3423.43
Energía movida por BESS anual | 648.51 | 6442.05 | 8123.05 | 8181.7 | 8761.93 | 7741.81 | 9454.7 | 18144.98
Participación renovable energía | 66.56 | 76.32 | 82.2 | 87.75 | 88.66 | 93.76 | 94.2 | 95.81
Participación renovable variable energía | 37.09 | 48.03 | 56.69 | 61.23 | 62.77 | 68.71 | 72.45 | 78.21
Recortes | 2400.63 | 3909.07 | 3626.97 | 3659.75 | 3929.29 | 5365.07 | 6619.81 | 9724.88
Recortes % | 7.11 | 8.58 | 6.7 | 6.24 | 6.34 | 7.83 | 8.03 | 8.92
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16190.1 | 11572.2 | 4190.94 | 3930.54 | 2130.63 | 2242.43 | 2176.78
Costos marginales | 35.56 | 25.29 | 26.52 | 27.49 | 35.21 | 33.67 | 37.21 | 41.52

## Sin_PSP_10H
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario RL,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 40932.57 | 41952.16 | 41816.36 | 41672.04 | 41686.61 | 43903.53 | 55250.85
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.24 | 1405.31 | 1987.05 | 4849.6
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2500.6 | 2952.11
Participación renovable | 64.89 | 69 | 71.14 | 71.37 | 71.62 | 71.63 | 80.09 | 83.61
Participación renovable variable | 41.3 | 47.84 | 50.5 | 50.66 | 50.84 | 50.85 | 60.36 | 67.88
Generación bruta | 91025.26 | 94591.71 | 95756.62 | 95084.77 | 97629.93 | 98541.18 | 111007.87 | 134066.44
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.34 | 3830.24 | 5292.79 | 12867.85
Energía movida por BESS anual | 627.24 | 5998.55 | 5719.91 | 4902.51 | 5316.02 | 5132.04 | 3611.23 | 4967.17
Participación renovable energía | 66.61 | 75.44 | 76.08 | 78.57 | 77.02 | 76.1 | 83.27 | 86.84
Participación renovable variable energía | 37.08 | 46.99 | 50.51 | 50.88 | 50.49 | 50.2 | 59.46 | 67.84
Recortes | 2429.81 | 4298.18 | 4414.58 | 3377.86 | 3195.39 | 4184.35 | 2804.92 | 5720.21
Recortes % | 7.2 | 9.67 | 9.13 | 6.98 | 6.48 | 8.46 | 4.25 | 6.29
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80661.02 | 81489.71 | 82292.43 | 82601.2 | 83923.41 | 86895.75 | 98466.74 | 117409.07
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 9000 | 18072 | 20079.8 | 8786.76 | 8311.72
Costos marginales | 29.44 | 20.12 | 22.69 | 25.18 | 31.82 | 32.23 | 37.62 | 43.92
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario CN,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41211.16 | 42585.12 | 44721.56 | 45137.42 | 47267.8 | 49251.71 | 59581.96
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.11 | 1598.11 | 1598.11 | 2616.93
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2500.6 | 3028.21 | 3028.21 | 3028.21 | 3028.21 | 4670.36 | 8415.28
Participación renovable | 64.89 | 69.21 | 71.57 | 73.23 | 73.8 | 74.98 | 82.25 | 85.33
Participación renovable variable | 41.3 | 48.19 | 51.23 | 53.87 | 54.61 | 56.66 | 64.66 | 70.7
Generación bruta | 91957.48 | 96196.07 | 97992.98 | 98302.05 | 99537.77 | 102372.6 | 114302.59 | 135530.68
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181.01 | 4223.72 | 4284.12 | 5674.72
Energía movida por BESS anual | 614.66 | 5871.19 | 6355.29 | 6050.3 | 5174.28 | 5399.9 | 7756.8 | 13608.56
Participación renovable energía | 66.11 | 75.27 | 77.03 | 83.55 | 87.5 | 90.43 | 91.5 | 93.36
Participación renovable variable energía | 36.8 | 47.31 | 51.96 | 57.52 | 61.15 | 65.29 | 69.04 | 74.91
Recortes | 2341.77 | 4143.71 | 3829.32 | 3926.34 | 2371.09 | 3441.37 | 4396.98 | 7213.95
Recortes % | 6.92 | 9.11 | 7.52 | 6.94 | 3.9 | 5.15 | 5.57 | 7.11
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 81640.2 | 82935.65 | 84435.02 | 84877.46 | 86608.24 | 89386.5 | 99877.59 | 116501.8
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16770.6 | 15413 | 6639.94 | 4305.49 | 3446.18 | 3403.37 | 3416.75
Costos marginales | 33.71 | 24.01 | 26.7 | 29.08 | 35.45 | 35.22 | 38.56 | 42.96
Resultados Energéticos de Planificación: CasoBase, Escenario TA,
Ítem | Período
| 2024 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 | 2033 | 2040 | 2050
Capacidad instalada Generación | 35819.81 | 41156.5 | 43573.5 | 42170.12 | 42708.36 | 45324.9 | 51100.63 | 63277.28
Capacidad instalada LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.91 | 1646.91 | 1646.91 | 2582.81
Capacidad instalada BESS | 387.5 | 2605.24 | 3521.97 | 3521.97 | 3521.97 | 3550.57 | 4686.1 | 9284.01
Participación renovable | 64.89 | 69.17 | 72.22 | 79.27 | 79.53 | 80.71 | 82.89 | 86.18
Participación renovable variable | 41.3 | 48.12 | 52.34 | 58.69 | 59.21 | 61.56 | 65.91 | 72.32
Generación bruta | 91012.1 | 94648.27 | 95846.13 | 96035.11 | 97536.75 | 100168.85 | 114354.6 | 139233.76
Energía movida por LDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.41 | 4515.41 | 4442.02 | 5403.32
Energía movida por BESS anual | 630.94 | 5993.51 | 7376.34 | 7046.26 | 6332.32 | 6723.97 | 8536.34 | 16272.08
Participación renovable energía | 66.54 | 76.12 | 81.15 | 86.8 | 90.68 | 93.82 | 94.16 | 95.8
Participación renovable variable energía | 37.06 | 47.78 | 55.67 | 60.11 | 63.88 | 68.34 | 72.2 | 78.02
Recortes | 2452.74 | 4257.45 | 4384.02 | 4479.36 | 2627.92 | 5021.64 | 5921.17 | 9323.26
Recortes % | 7.27 | 9.41 | 8.22 | 7.76 | 4.22 | 7.34 | 7.17 | 8.58
Energía no servida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energía total demandada (GWh) | 80571.92 | 81203.67 | 82018 | 82130.59 | 83804.35 | 86876.39 | 98999.14 | 118527.63
Emisiones CO2 anual (MM) | 16528.5 | 16340.2 | 12507.5 | 4661.26 | 3091.03 | 2122.07 | 2271.84 | 2179.46
Costos marginales | 35.56 | 25.32 | 26.9 | 27.96 | 34.33 | 33.58 | 37.16 | 41.51